溶栓床技术参数

1、病床尺寸小巧，便于转运检查等，长度2000mm左右，宽度650mm左右；

2、最大承重≥ 250kg；

★3、自带称重系统，便于患者溶栓时计算药量；

4、材质优良，整体牢固，稳定性好；

5、配置输液架，操作简便灵活；

6、车轮灵活，静音，刹车系统稳定；

7、原厂保修≥3年，终身技术支持，配件≤8折；

8、出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

包埋机技术参数

- 包埋操作台一体化设计，余蜡直接进入保存缸内，避免漏蜡和余蜡再处理，有效降低设备使用故障。

- 触摸式液晶屏操作，全自动程序控制，可预设每天的自动开机时间，以及每天自动关机时间。

- 超大容量保存盒，可以兼容市面上各型号脱水机的脱水篮，从而省去了以前需要将脱水篮里的包埋盒取出来的繁琐步骤。

- 带半导体制冷块快速制冷，方便固定标本。

- 储蜡缸和保温盒具有双重过载保护，安全可靠，二级过滤设计，有效避免石蜡封堵。

- 蜡缸容量大于等于6L，满足较多蜡块包埋用蜡。

- 配有手动操作开关和脚踏控制开关，任操作者选用。

- 具有独特的照明系统设计，采用LED灯照明有足够的亮度，可设置灯亮时间。

- 出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

- 保修是要求是厂家保修，至少三年。