**项目需求**

仪征市人民医院因医疗业务发展需求现对耳温仪、普通手术器械、加速器物理测量服务、计量器具检定/校准服务进行公开调研，欢迎具有相应合格资质条件及本项目所需服务能力的供应商（厂家）前来参与。本院将根据调研结果情况，实行集中采购签订年度供货协议，采购单项或批量金额达到分散采购限额标准，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定实行分散采购。

**一、调研项目:**

**1.耳温仪**（临床各科室）

适用范围：临床上主要用于对成人、小儿体温测量管理。

项目需求：红外线快速准确测量；提供体位温度估算功能，可利用量测耳温方式，估算出身体部位(口温、腋温、肛温)温度；可提供多组测量记忆功能；量测寿命达20万次以上，适合医院使用；抛弃式耳温套设计，可避免交叉感染。

备注：可提供样机试用一周；签订合同后送货时提供每个产品的技术监督局计量合格证明。

**2.普通手术器械**（手术室）

适用范围：适用于临床科室开展手术所用的基础器械，应用于各个临床科别的通用、常规器械。

主要系列为：常规手术刀及手术刀柄；手术剪；组织剪；拆线剪；止血钳；持针钳；手术镊；拉钩、牵开器；无镀层基础手术器械等。

备注：提供产品报价彩页或有产品价格的生产企业网址（生产企业盖章）、授权书、经销企业折扣。

**3.加速器物理测量服务**（放疗科），预算5万元。

服务内容与要求：医院提供测量设备、服务方提供技术服务，包括辐射剂量测量与校准、定位激光灯校准、其他物理参数的校准等，须提供服务方案。

**4.计量器具检定/校准服务**（全院），预算25万元。

服务内容与要求：服务方需取得当地市场监督管理局的法定计量机构授权。医院对所有强检的计量器具登记造册，并在国家强检平台进行申报，服务方按照医院提供的计量器具清单（强检和非强检）提供计量器具检定/校准服务，同时出具计量器具检定证书/校准报告，符合国家相关法律法规要求，提供服务方案（附件2：2022年计量设备清单）。

合同履行期限：三年。合同每年一签，到期考核合格后可续签一年，连续续签不超过两次。