- 项目需求

一、项目概况

本项目名称为仪征市人民医院碎石机房及尿动力室装修改造工程。建设单位为仪征市人民医院,建设地点位于仪征市东园南路61号（仪征市人民医院本部大院内）,建筑面积约170m2。碎石机房及尿动力室装修改造工程主要建设内容包括碎石机房及尿动力室内旧天棚门窗的拆除、室内布局的墙体新建改造、天棚吊顶、墙面油漆翻新、新门窗制作安装等内容。

- 服务内容

本项目施工内容包括：

1.仪征市人民医院碎石机房及尿动力室装修改造工程-装修：包括碎石机房及尿动力室内旧天棚门窗的拆除、室内布局的墙体新建改造、天棚吊顶、墙面油漆翻新、新门窗制作安装等。

2.仪征市人民医院碎石机房及尿动力室装修改造工程-安装：包括碎石机房及尿动力室内管线电线布置安装、配电箱开关布置安装、照明灯具布置安装、洗脸盆大便器布置安装等。

（具体内容详见工程量清单）

- 三、服务标准及服务要求

- 本项目服务标准及服务要求：按照国家及行业相关规范要求进行。

- 3.1成交供应商自行协调施工现场周边关系，由此发生的协调费用由成交单位支付。

- 3.2成交供应商进入工地施工，必须做好安全防护措施，确保工程施工点工作单位人员的生命及财产安全，如发生安全事故，造成的损失由施工单位负全部责任。

- 3.3讲究职业道德，端正工作作风；

- 3.4在合同范围内，按现行规范标准和合同约定进行服务，接受采购人的监督、检查、指导和管理；

- 3.5整个服务过程中，严格按照经采购人审查后的进度进行施工服务，并对其质量负责；

- 3.6未经采购人同意，不得将工程全部或部分转包或分包给第三方；

- 3.7遵守国家及当地有关部门对施工现场的有关管理规定，做好工程现场安全和文明施工；

- 3.8谨慎从事，对施工现场和管线等进行保护；

- 3.9服务期间内，协调好施工现场周围环境关系；

- 3.10供成交应商提供的材料规格型号及配置，必须是正规厂商生产，符合国家质量检测标准。所提供材料进场须经采购人查验，并提供产品合格证、出厂标准和相关检测报告。

- 3.11其他要求：本项目的结构设计费由中标单位支付，投标人在报价中需综合考虑。

- 四、服务期限

从签订合同之日起30天内完成全部施工内容，并经验收合格。

- 五、付款方式

项目合同签订后，乙方完成全部服务内容并经验收合格后，支付乙方合同总金额的85%，待审计结束后按审定价付清余款；付款方式和后续保障服务等内容按照双方签订的合同约定执行。

六、报价要求

（1）单价和总价均应包括但不限于所有设备、设计费、材料、管理费、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及服务费等直至完全交付采购人使用的所有费用。

(2）投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。