鼓膜置管相关设备参数要求

本套设备主要用于鼓膜置管手术用，具体要求如下：

1、推入器（限中、小号常用T管）*1付；

2、安装镊（主用大号、防粘型T管）*1付；

3、十字鼓膜刀（含刀头3个）*1付；

4、镰状鼓膜刀（含刀头11个）*1付；

5、吸引器柄 1.柄2（含冲吸管16#、13#、9#、6.5#各10个）；

6、直杆麻花卷棉子*1个；

7、盯聍勺锉*1个；

8、耳（鼻）毛剪*1把；

9、高温消毒盒（195x118x21mm）*1个；

10、哑铃管安装器*1个。

另要求：（1）原厂保修3年；（2）如进口设备到院安装时间不超过生产日期6个月，国产设备不超过生产日期3个月。

眼科手持式视功能仪参数要求

1、用于眼科视网膜视力、视觉功能检查；

2、能不受屈光间质影响；

3、视网膜视力检测可量化；

4、整机原厂全保保修期≥3年，保修期内厂家提供定期预防性维护保养，并提供维修工单及保养报告。卖方须保证提供终身的优质服务，出保后人工费为零，配件≤8折，并提供工时报告；

5、售后服务所有条款必须由厂家确认，如供应商调整，厂家负责落实相关责任。

眼科A/B型超声诊断仪参数要求

1、软件功能可满足国际标准规定的所有检查项目和科研用全部检查项目；

2、包含A型超声生物测量、I0L计算、B超检查；

3、A超拥有多种测量模式，频率≥11MHZ,探头直径≤7mm,深度≥60mm；

4、I0L 计算公式不少于6种，且同屏显示至少3种；

5、B超增益调节≥90dB,探头频率≥10MHZ,扫描角度≥50°，深度≥60mm；

6、设备到货前能安排使用人员至厂家或使用的医院学习培训至初步掌握使用方法及相关使用中注意事项；

7、原厂保修≥3年。

血滤机参数要求

1、进口设备，具有血滤功能。

2、供电:交流，220V (士10%)，频率: 50一60Hz；

3、供水:供水压:1-3bar; 供水温度: 5-30°C；

4、后备电池:支持体外循环血路系统≥20分钟;具备断电状态保存功能；

5、透析液流量: 300- 800ml/min;任意可调；

6、原厂保修≥3年，附常用配件清单，出保后人工费≤400元/每次，配件价格≤8折。中标后如属于新型号设备，负责使用人员及相关工程师的培训学习；

7、维修开放，本院工程师可进行维修。