加长腹腔镜技术参数

1. 外径5.5mm，工作长度≥50cm；

2. HOPKINS内窥镜，可高温高压消毒，可兼容其他品牌摄像头；

3. 视向角30°；

4.原厂保修3年；

5.进口设备到院安装时间不超过生产日期6个月，国产设备不超过生产日期3个月。

脉冲波空气波压力治疗仪技术参数

- 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。性能参数：

- 设备压强可在5-25Kpa范围内连续调节，适用于不同梯度压力需求患者使用；气压单位Kpa和mmHg可进行转换;

- 治疗结束后有提示音，治疗时间1min-99min连续可调;

- 具有专业空气波脉冲加压模式，含有至少3种DVT治疗模式，适用于规避伤口。至少2种近心端至远心端加压模式，适用于动脉灌注不足的患者使用；具有至少3种加压回流模式，适用于预防DVT、淋巴水肿等;

- 特制叠加式四层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效；

- 环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

- 单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节或关闭腔道，能有效避开患者不适合挤压的部位；

- 原厂保修3年；

- 国产设备到院安装时间不超过生产日期3个月。

放射诊疗设备卫生评价及环评服务项目需求

一、用户需求（服务内容）

仪征市人民医院新增放射诊疗设备或原有放射诊疗设备移机，其预评价、控制效果评价和环评服务包括但不限于：

1、卫生：放射诊疗设备预评价和控制效果评价（含批复）、办理放射诊疗许可证。

2、环保：办理环境影响报告表（含批复）及环保竣工验收、办理辐射安全许可证。

3、对放射诊疗设备和场所（包括卫生和环保）进行质量控制检测和放射工作场所职业病危害因素检测。

二、服务单位资质需求

1、具有放射卫生技术服务机构甲级资质（医用回旋加速器环评、卫评必须具备甲级资质）；

2、具备注册环境影响评价工程师（提供近3个月内任意一个月在参加调研公司缴纳社保详细信息）。

三、质量要求

符合国家规范及行业标准，形成书面报告，并通过卫生、环保等监管部门的验收，并取得相关证书。

四、其他

放射诊疗设备相关检测服务项目见附录。

| 设备类型 | 设备名称 | 放射防护 预评价 | 控制效果 放射防护评价 | 环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核医学 | PET-CT |  |  |  |
|  | SPECT |  |  |  |
|  | PET-MR |  |  |  |
|  | 医用回旋加速器 |  |  |  |
|  | 敷贴治疗场所 |  |  | / |
|  | 籽粒插植治疗场所 |  |  | / |
| 放射治疗 | γ刀、螺旋刀 |  |  |  |
|  | 后装治疗机 |  |  |  |
|  | 质子等重粒子治疗设备 |  |  |  |
|  | ＜10MV的医用直线加速器（LA） |  |  |  |
|  | ≥10MV的医用直线加速器（LA） |  |  |  |
|  | 模拟定位机（CT） |  |  | / |
|  | 螺旋断层放射治疗系统（TOMO） |  |  |  |
| 介入放射学 | 数字减影血管造影（DSA） |  |  |  |
| X射线影像诊断 | 计算机X线断层摄影机（CT） |  |  | / |
|  | 数字化X线摄影系统(DR) |  |  | / |
|  | C型臂X射线机 |  |  | / |
|  | 普通X线拍片机 |  |  | / |
|  | 胃肠机 |  |  | / |
|  | 乳腺X射线机 |  |  | / |
|  | 骨密度仪 |  |  | / |
|  | 牙科X射线机（牙片机，全景机、口腔CT） |  |  | / |